Опросный лист для заказа анализаторов жидкости кондуктометрических:  АЖК-3101М, АЖК-3101М.АС, АЖК-3102, АЖК-3122, АЖК-3122.П, АЖК-3122.П.И, АЖК-3110, АЖК-3130, АЖМ-61011)

| Информация о заказчике |
| --- |
| Ф.И.О. | Должность |
| Предприятие: |
| Адрес: |
| Телефоны: |
| Электронная почта: |
| Модель анализатора (шифр) | Кол-во шт. |
| Анализируемая жидкость в месте измерения |
| Краткая характеристика, химический состав |
| Диапазон и единицы измерения |
| Диапазон температур | средняя рабочая температура |
| Т приведения | Т окружающей среды (°С) |
| Максимальное давление, Мпа |
| Скорость потока (м/с) | или расход (м3/час) |
| Мощность поглощённой дозы ионизирующего излучения для исполнения “АС”, Гр/с | в точке монтажа: датчика , |
|  | электронного блока ПП |
| Класс безопасности |
| Характеристики первичного преобразователя: |
| Тип и материал датчика | Контактный | 08Х18Н10Т; ЭИ-943; ВТ1-00 |
|  | Индуктивный | PVDF; полипропилен |
| Тип арматуры 2) | магистральная Ду ; врезка в трубу Ду ; |
|  | погружная в ёмкость L= м; проточная на байпасе; |
|  | гидропанель; проточная |
| Способ крепления арматуры к процессу (к оборудованию) | бобышка L= мм; Tri-Clamp DN ; |
|  | молочная гайка DN40; фланец ДУ ; |
|  | ниппельное ДУ ; штуцер под приварку Ду ; |
|  | муфтовое резьба |
| Материал трубопровода или ёмкости |
| Модель арматуры2) |
| Удаленность электронного блока ПП от датчика и арматуры, м |
| Удаленность первичного преобразователя от ИП, м |
| Исполнение корпуса электронного блока ПП | сталь 12Х18Н10Т («Н»); алюминиевый сплав («Д»); |
|  | алюминиевый сплав, с окном для индикации («И») |
| Характеристики измерительного прибора: |
| Тип корпуса | щитовой; настенный |
| Количество каналов измерения 3) | один; два; три и более шт |
| Выходные сигналы: аналоговые | (4...20) мА; (0...5) мА; (0...20) мА |
| или цифровой | цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU) |
| Выходные сигналы дискретные (реле) | да; нет |
| Индикатор | 7сегм светодиодный ЗЕЛЕНЫЙ; |
|  | 7сегм светодиодный КРАСНЫЙ; ЖКИ; |
|  | TFT сенсорный экран дюймов (10,4-17) |
| Дополнительно | сейсмостойкость; взрывозащита; |
|  | защита от помех; госповерка |

Примечания:

- При заказе АЖМ-6101 дополнительно заполняется специальный опросный лист на блоки БМ8/4.

- Арматура: конструктив для установки датчика.

- Если ИП многоканальный, опросный лист заполняется на каждый канал.